## line_map
ml | -1.5 | -1 | -0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4
This shows us the F21 makes a difference to the electric field at the difference frequency, but not whether it is due to pressure or voltage.
PRF1020 | -1.5 | -1 | -0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4
no F21 | 2.37 | 3.37 | 3.57 | 4.78 | 5.15 | 6.12 | 6.26 | 6.33 | 4.9 | 4 | 3.23 | 2.68
F21 | 2 | 1.98 | 1.96 | 2.54 | 3.38 | 3.45 | 3.37 | 2.59 | 2.32 | 1.92 | 0.77 | 1.04
Ideally this would be the same with and without F21, as pressure still gets through.
MEP |  |  | with separate wire to apply voltage.
no F21 | 13.9 | 14.3 | 10.98 | 14.3 | 14.3 | 14.15 | 13.5 | 12.79 | 12.5 | 13 | 14.5 | 14.4
F21 | 74 | 68.7 | 69 | 71 | 75 | 78 | 93 | 80.96 | 81 | 74 | 80 | 58

## PRF1020
df (1020) | ML | -4 | -3.5 | -3 | -2.5 | -2 | -1.5 | -1 | -0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | Carrier | 500khz | -4 | -3.5 | -3 | -2.5 | -2 | -1.5 | -1 | -0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5
AP | [21 empty] | AP
5.5 | [21 empty] | 5.5
5 | [21 empty] | 5
4.5 | [21 empty] | 4.5
4 | [21 empty] | 4
3.5 | [21 empty] | 3.5
3 | [21 empty] | 3
2.5 | [21 empty] | 2.5
2 | [21 empty] | 2
1.5 | [21 empty] | 1.5
1 |  |  |  | PRF 1020 |  | note: this was done quite high above the electrodes. | [15 empty] | 1
0.5 | [21 empty] | 0.5
0 |  |  |  | noF21 |  |  | 2.37 | 3.37 | 3.57 | 4.78 | 5.15 | 6.12 | 6.26 | 6.33 | 4.9 | 4 | 3.23 | 2.68 |  |  |  | 0
-0.5 | [21 empty] | -0.5
-1 |  |  |  | F21 |  |  | 2 | 1.98 | 1.96 | 2.54 | 3.38 | 3.45 | 3.37 | 2.59 | 2.32 | 1.92 | 0.77 | 1.04 |  |  |  | -1
-1.5 | [21 empty] | -1.5
-2 |  |  |  | MEPS | preamp 100gain with high pass filter to remove low frequency 8khz signal. | [6 empty] | vout = 3 | [9 empty] | -2
-2.5 |  |  |  | F21 |  |  | 13.9 | 14.3 | 10.98 | 14.3 | 14.3 | 14.15 | 13.5 | 12.79 | 12.5 | 13 | 14.5 | 14.4 |  |  |  | -2.5
-3 |  |  |  | no F21 |  |  | 74 | 68.7 | 69 | 71 | 75 | 78 | 93 | 80.96 | 81 | 74 | 80 | 58 |  |  |  | -3
-3.5 |  |  |  |  | here we inject and measure through same electrodes. | [16 empty] | -3.5
-4 |  |  |  | F21 |  |  | 49.1 | 59 | 42 | 51 | 37 | 36.5 | 40 | 26 | 32 | 43 | 29 | 38 |  |  |  | -4
-4.5 |  |  |  | no F21 |  |  | 17 | 49 | 29.8 | 24 | 35.68 | 33 | 42 | 33.6 | 21 | 24 | 21 | 23 |  |  |  | -4.5
-5 | [21 empty] | -5
-5.5 | [21 empty] | -5.5
-6 |  |  |  | MEPS with low frequency component. | [17 empty] | -6
-6.5 | [21 empty] | -6.5
-7 | [21 empty] | -7
WITH 3k LOWPASS FILTER IN PLACE.
[11 empty] | PRF 1020 |  | 1MPa | [8 empty] | sf (1MHz) | -4 | -3.5 | -3 | -2.5 | -2 | -1.5 | -1 | -0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5
AP
5.5
5
[10 empty] | at center point | [11 empty] | 4.5
4
|  | DV | df | carrier | sf |  |  |  |  | DV | df | carrier | sf | [8 empty] | 3.5
|  | 5 | [7 empty] | 5 | [11 empty] | 3
|  | 4.5 | [7 empty] | 4.5 | [11 empty] | 2.5
|  | 4 | [7 empty] | 4 | [11 empty] | 2
|  | 3.5 | [7 empty] | 3.5 | [11 empty] | 1.5
|  | 3 | [7 empty] | 3 | [11 empty] | 1
|  | 2.5 | [7 empty] | 2.5 | [11 empty] | 0.5
|  | 2 | [7 empty] | 2 | [11 empty] | 0
|  | 1.5 | [7 empty] | 1.5 | [11 empty] | -0.5
|  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | vout pressure = 0.1V |  |  | 1MPa |  |  |  | -1
|  | 0.5 | [7 empty] | 0.5 |  |  |  | vout =1v | f= 8000hz. | [6 empty] | -1.5
|  | 0 | [7 empty] | 0 | [11 empty] | -2
|  | -0.5 | [7 empty] | -0.5 |  |  |  | this is the fft peak value, so x2 for p-p height. | [7 empty] | -2.5
|  | -1 | [7 empty] | -1 |  |  |  | 4s duration. | [7 empty] | -3
|  | -1.5 | [7 empty] | -1.5 | [11 empty] | -3.5
|  | -2 | [7 empty] | -2 | [11 empty] | -4
|  | -2.5 | [19 empty] | -4.5
|  | -3 | [19 empty] | -5
-5.5
-6
-6.5
-7
horizontally mounted ptir wires.
1v 8kHz
[21 empty] | Distance test |  |  | P=0.1(1MPa) |  | 8khz
[5 empty] | Changing voltage |  |  | P=0.1 |  | 8khz |  | Changing pressure |  |  | voltage = 1V |  | 8kHz |  |  |  |  | at calibrated center point |  |  |  | v out = 1v
| duration =4 s |  |  |  |  | at calibrated center point | [5 empty] | at calibrated center point
[19 empty] | distance | z | ma | vout | df | carrier | sf
|  |  | file | z (ohms) | ma | vout | df | carrier | sf |  |  | vout (pressure) | df | carrier | sf
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 0.5 | [5 empty] | 0.01
[6 empty] | 1 | [5 empty] | 0.05
[6 empty] | 2 | [5 empty] | 0.08
[6 empty] | 4 | [5 empty] | 0.1
[6 empty] | 8 | [5 empty] | 0.11
[6 empty] | 12 | [5 empty] | 0.15
0.2