## 8kHz
df (DC) | ML | -4 | -3.5 | -3 | -2.5 | -2 | -1.5 | -1 | -0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | Carrier | 500khz acoustic | ML | -3.5 | -3 | -2.5 | -2 | -1.5 | -1 | -0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5
AP | [21 empty] | AP
5.5 | [21 empty] | 5.5
5 | [21 empty] | 5
4.5 | [21 empty] | 4.5
4 | [21 empty] | 4
3.5 | [21 empty] | 3.5
3 | [21 empty] | 3
2.5 | [21 empty] | 2.5
2 | [9 empty] | 16 | [11 empty] | 2 | [8 empty] | 11
1.5 | [9 empty] | 15 | [11 empty] | 1.5 | [8 empty] | 10
1 | [9 empty] | 13 | [11 empty] | 1 | [8 empty] | 10
0.5 | [9 empty] | 16 | 15 | 14 | 16 | 13 | 13 | 18 | 13.8 | 13.5 | 15 |  |  | 0.5 | [8 empty] | 11 | 10 | 10 | 10 | 10.6 | 10 | 10 | 10.4 | 10.45 | 11.1
0 | [9 empty] | 18 | 14.5 | 15.74 | 18 | 12 | 13.36 | 17.6 | 17 | 13.68 | 14.3 |  |  | 0 | [8 empty] | 10.58 | 9.95 | 9.78 | 9.6 | 10.28 | 9.9 | 10.58 | 10.3 | 10.8 | 11
-0.5 | [21 empty] | -0.5
-1 | [21 empty] | -1
-1.5 | [21 empty] | -1.5
-2 | [21 empty] | -2
-2.5 | [21 empty] | -2.5
-3 | [21 empty] | -3
-3.5 | [21 empty] | -3.5
-4 | [21 empty] | -4
-4.5 | [21 empty] | -4.5
-5 | [21 empty] | -5
-5.5 | [21 empty] | -5.5
-6 | [21 empty] | -6
-6.5 | [21 empty] | -6.5
-7 | [21 empty] | -7
gain = 100
[22 empty] | RF e field antenna | -4 | -3.5 | -3 | -2.5 | -2 | -1.5 | -1 | -0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5
[10 empty] | measurements are peak to peak voltage | [11 empty] | AP
5.5
5
[10 empty] | at center point | [11 empty] | 4.5
4
|  | DV | df | carrier | sf |  |  |  |  | DV | df | carrier | sf | [8 empty] | 3.5
|  | 5 | [7 empty] | 5 | [11 empty] | 3
|  | 4.5 | [7 empty] | 4.5 | [11 empty] | 2.5
|  | 4 | [7 empty] | 4 | [11 empty] | 2 | [8 empty] | 259
|  | 3.5 | [7 empty] | 3.5 | [11 empty] | 1.5 | [8 empty] | 266
|  | 3 | [7 empty] | 3 | [11 empty] | 1 | [8 empty] | 257
|  | 2.5 | [7 empty] | 2.5 | [11 empty] | 0.5 | [8 empty] | 251 | 259 | 252 | 256 | 268 | 268 | 254 | 271 | 257 | 270
|  | 2 | [7 empty] | 2 | [11 empty] | 0 | [8 empty] | 201 | 233 | 233 | 236 | 241 | 254 | 251 | 265 | 265 | 263
|  | 1.5 | [7 empty] | 1.5 | [11 empty] | -0.5
|  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | vout pressure = 0.1V |  |  | 1MPa |  |  |  | -1
|  | 0.5 | [7 empty] | 0.5 |  |  |  | vout =1v | f= 8000hz. | [6 empty] | -1.5
|  | 0 | [7 empty] | 0 | [11 empty] | -2
|  | -0.5 | [7 empty] | -0.5 |  |  |  | this is the fft peak value, so x2 for p-p height. | [7 empty] | -2.5
|  | -1 | [7 empty] | -1 |  |  |  | 4s duration. | [7 empty] | -3
|  | -1.5 | [7 empty] | -1.5 | [11 empty] | -3.5
|  | -2 | [7 empty] | -2 | [11 empty] | -4
|  | -2.5 | [19 empty] | -4.5
|  | -3 | [19 empty] | -5
-5.5
-6
-6.5
-7
horizontally mounted ptir wires.
1v 8kHz
[21 empty] | Distance test |  |  | P=0.1(1MPa) |  | 8khz
[5 empty] | Changing voltage |  |  | P=0.1 |  | 8khz |  | Changing pressure |  |  | voltage = 1V |  | 8kHz |  |  |  |  | at calibrated center point |  |  |  | v out = 1v
| duration =4 s |  |  |  |  | at calibrated center point | [5 empty] | at calibrated center point
[19 empty] | distance | z | ma | vout | df | carrier | sf
|  |  | file | z (ohms) | ma | vout | df | carrier | sf |  |  | vout (pressure) | df | carrier | sf
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 0.5 | [5 empty] | 0.01
[6 empty] | 1 | [5 empty] | 0.05
[6 empty] | 2 | [5 empty] | 0.08
[6 empty] | 4 | [5 empty] | 0.1
[6 empty] | 8 | [5 empty] | 0.11
[6 empty] | 12 | [5 empty] | 0.15
0.2