## 70hz
| ML | -2 | -1.5 | -1 | -0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5
AP
5.5
5 | [5 empty] | 9.7,13.3,12.0 | 1.4, 4.3,1.43 | 5.5,8.76,3.5 | 3.6,4.1,6.7
4.5 | [5 empty] | 11.0,12.1,10.4 | 5.0,4.0,6.0 | 7.4, 4.6,7.3 | 6.1, 6.0,4.5
4 | [5 empty] | 11.3,10.2,11.1 | 6.2,10.1,7.7 | 6.8,7.8,9.0 | 6.4,7.0,5.6
3.5 | [5 empty] | 13.0,10.4,14.2 | 7.14,9.7,9.2 | 12.1,9.4,9.52 | 10.8,9.0,7.6
3 | [5 empty] | 13.0,15.24,14.8 | 10.8,9,8.6 | 11.1,10.1,12.6 | 9.0,9.3,10.0
2.5 | [5 empty] | 17,14,16.8 | 8.5,7.24,10.5 | 12.0,12.6,11.8 | 10.7, 9.6,10
2 |  | 9.2,10.8,8.6 | 12.1,9.7,11.6 | 11.8,13.8,12.95 | 14,13.8,14.4 | 10,5.5,8.0 [14.5,15.7,14.5] | 9.7,9.6,7.4 [8.7,9.14,9.4] | 13.5,14.19,12.7 [10,9.14,10.2] | 8.7,8.9,9.7 [4.8,11.0,11.6]
1.5 | [5 empty] | 9.3,13, 8 | 10.0,10.5,11 | 13.1,12.3,12.86 | 6.4,5.7,7.0
1 |  |  |  | 7.3,10,9.43 | 9.3,9,10.2 | 13,10,11.7 | 10.4,6,10.1 | 14.5,14.4,11.5 | 4.5,3.6,6.8
0.5 |  |  |  |  | 11.3,10.2,11.3 | 10.1,10.1,8.3 | 8.6,9.6,4.0 | 12.8,13.4,11.9 | 3.9,5.14,4.0
0 |  |  |  | 8.8,9.2,6.3 |  | 10,6,10 | 8.8,9.4,11.1 | 11.4, 9.9,7.3 | 5.4,6.0,3.0
-0.5 | [5 empty] | 10.0,10.7,10.3 | 8.1,5.5,5.8 | 7.9,7.8,7.0 | 6.5,5.6,5.5
-1 | [5 empty] | 9,8.5,9 | 4.2,4.0,1.0 | 8.5, 7.8, 5.5 | 6.5,6.0,8.2
-1.5 | [6 empty] | 4.5,4.6,4.7 | 7.5,6.3, 6.3 | 4.3,8.7,6.1
-2 | [6 empty] | 5.0,2.8,4.5 | 4,6.9, 7.5 | 5.6, 7.6,7.8
-2.5
-3 | [10 empty] | I think, at some point the mother f** moved…?
measurements are the FFT amplitude in microvolts(i.e. the p-p value is double this).
depth was not calibrated. I am just trying to obtain the acoustoelectric focal xy plane.