## 8kHz
df | ML | -4 | -3.5 | -3 | -2.5 | -2 | -1.5 | -1 | -0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | Carrier | 500khz | ML | -3.5 | -3 | -2.5 | -2 | -1.5 | -1 | -0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5
AP | [21 empty] | AP
5.5 | [21 empty] | 5.5
5 | [21 empty] | 5
4.5 | [21 empty] | 4.5
4 | [21 empty] | 4
3.5 | [21 empty] | 3.5
3 | [21 empty] | 3
2.5 | [21 empty] | 2.5
2 | [21 empty] | 2
1.5 | [21 empty] | 1.5
1 | [21 empty] | 1
0.5 | [9 empty] | 11.4 | 19 | [10 empty] | 0.5
0 | [9 empty] | 18 | 23 | 23 | 17 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 60
-0.5 | [7 empty] | 16 | 17 | 21 | 23 | 24 | 20 | [8 empty] | -0.5 | [8 empty] | 27
-1 | [7 empty] | 15 | 17 | 24 | 26 | 22 | 19 | 14 | [7 empty] | -1
-1.5 | [9 empty] | 20 | 20 | [10 empty] | -1.5
-2 | [9 empty] | 16 | [11 empty] | -2
-2.5 | [9 empty] | 10.7 | [11 empty] | -2.5
-3 | [21 empty] | -3
-3.5 | [21 empty] | -3.5
-4 | [21 empty] | -4
-4.5 | [21 empty] | -4.5
-5 | [21 empty] | -5
-5.5 | [21 empty] | -5.5
-6 | [21 empty] | -6
-6.5 | [21 empty] | -6.5
-7 | [21 empty] | -7
[10 empty] | 2v | 8khz |  | significant acoustic attenuation | [8 empty] | sf | ML |  |  |  | -4 | -3.5 | -3 | -2.5 | -2 | -1.5 | -1 | -0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5
AP
5.5
5
[10 empty] | at center point | [11 empty] | 4.5
4
|  | DV | df | carrier | sf |  |  |  |  | DV | df | carrier | sf | [8 empty] | 3.5
|  | 5 | [7 empty] | 5 | [11 empty] | 3
|  | 4.5 | [7 empty] | 4.5 | [11 empty] | 2.5
|  | 4 | [7 empty] | 4 | [11 empty] | 2
|  | 3.5 | [7 empty] | 3.5 | [11 empty] | 1.5
|  | 3 | [7 empty] | 3 | [11 empty] | 1
|  | 2.5 | [7 empty] | 2.5 | 16 | [10 empty] | 0.5
|  | 2 | [7 empty] | 2 | 20.1 | [10 empty] | 0
|  | 1.5 | [7 empty] | 1.5 | 21 | [10 empty] | -0.5
|  | 1 | [7 empty] | 1 | 16 |  |  |  | vout pressure = 0.1V |  |  | 1MPa |  |  |  | -1
|  | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 16.8 |  |  | vout =1v | f= 8000hz. | [6 empty] | -1.5
|  | 0 | [7 empty] | 0 | 11.2 | [10 empty] | -2
|  | -0.5 | [7 empty] | -0.5 | 9 |  |  | this is the fft peak value, so x2 for p-p height. | [7 empty] | -2.5
|  | -1 | [7 empty] | -1 | 11.6 |  |  | 4s duration. | [7 empty] | -3
|  | -1.5 | [7 empty] | -1.5 | 8.5 | [10 empty] | -3.5
|  | -2 | [7 empty] | -2 | [11 empty] | -4
|  | -2.5 | [19 empty] | -4.5
|  | -3 | [19 empty] | -5
[10 empty] | 2.75 | [11 empty] | -5.5
[10 empty] | 2.5 | [11 empty] | -6
[10 empty] | 2.25 | [11 empty] | -6.5
[10 empty] | 2 | [11 empty] | -7
1.5
1
[7 empty] | 1v 8khz | [14 empty] | Changing voltage |  |  | P=0.1(1MPa) |  | 8khz |  | Changing pressure |  |  | voltage = 1V |  | 8kHz
[23 empty] | at calibrated center point | [5 empty] | at calibrated center point
[5 empty] | Changing voltage |  |  | P=0.1(1MPa) |  | 8khz |  | Changing pressure |  |  | voltage = 1V |  | 8kHz
[6 empty] | at calibrated center point | [5 empty] | at calibrated center point | [10 empty] | vout | df | carrier | sf |  |  | vout (pressure) | df | carrier | sf
|  |  | with silicon | [19 empty] | 0 | 1.8 | 52 | 0.34 |  |  | 0 | 0.34 | 0.5 | 0.3
[6 empty] | vout | df | carrier | sf |  |  | vout (pressure) | df | carrier | sf | [7 empty] | 0.5 | 5.4 | 41 | 6.3 |  |  | 0.01 | 1.22 | 3.5 | 1.31
[6 empty] | 0 | 0.4 | 41 | 1.1 |  |  | 0 | 0.9 | 0.9 | 1 |  |  |  |  | without silicon |  |  | 1 | 12 | 70 | 10.8 |  |  | 0.05 | 6.98 | 16.65 | 6.05
[6 empty] | 0.5 | 6 | 36 | 4.6 |  |  | 0.01 | 1.45 | 5.22 | 1.55 | [7 empty] | 2 | 25.9 | 39.8 | 22.5 |  |  | 0.08 | 9.7 | 40 | 8.9
[6 empty] | 1 | 13 | 43 | 10.8 |  |  | 0.05 | 7.9 | 21.5 | 4.67 | [7 empty] | 4 | 41.45 | 40.4 | 46.08 |  |  | 0.1 | 11.2 | 100 | 10.6
[6 empty] | 2 | 21 | 41 | 22.5 |  |  | 0.08 | 9.2 | 65 | 8.52 | [7 empty] | 8 | 95.4 | 38.8 | 94.44 |  |  | 0.11 | 11.9 | 40.48 | 12.18
[6 empty] | 4 | 42.7 | 44.9 | 45.6 |  |  | 0.1 | 12.8 | 42.3 | 11.2 | [7 empty] | 12 | 141.7 | 57.7 | 142.7 |  |  | 0.15 | 15.48 | 96.9 | 15.77
[6 empty] | 8 | 90 | 137 | 74 |  |  | 0.11 | 12.9 | 53 | 10.4 | [13 empty] | 0.2 | 18.6 | 151.2 | 18.59
[6 empty] | 12 | 123.9 | 131 | 130.6 |  |  | 0.15 | 15.8 | 58 | 15.06
[12 empty] | 0.2 | 16.6 | 80 | 17.5
the silicon makes no difference.
What's different is the reference location and size between this and previous data.
|  |  | Now calibrate again without the silicon in place. | [5 empty] | 1v, 8khz,1MPa | [20 empty] | if I want a really high current density - add an extra electrode in M1?
df | ML | -4 | -3.5 | -3 | -2.5 | -2 | -1.5 | -1 | -0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5
AP
5.5
5
4.5 | [22 empty] | DV | df | carrier
4 | [22 empty] | 5
3.5 | [22 empty] | 4.5
3 | [22 empty] | 4
2.5 | [22 empty] | 3.5
2 | [22 empty] | 3
1.5 | [22 empty] | 2.5
1 | [7 empty] | 11 | [14 empty] | 2
0.5 | [7 empty] | 12.56 | [14 empty] | 1.5
0 | [5 empty] | 9.5 | 11.2 | 11.1 | 9.7 | 11.1 | 10.6 | 5 | [10 empty] | 1 | 8.9
-0.5 | [22 empty] | 0.5 | 11.1
-1 | [22 empty] | 0 | 6.5
-1.5 | [22 empty] | -0.5 | 6.19
-2 | [22 empty] | -1
-2.5 | [22 empty] | -1.5
-3 | [22 empty] | -2 | 8
-3.5 | [22 empty] | -2.5
-4 | [22 empty] | -3
-4.5
-5
-5.5
-6
-6.5
-7